## Оснащенность
Схема теплоснабжения ООО "Куйбышевские тепловые сети"
№ п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | Год ввода в эксплуатацию | Марка котлов | Тепловая мощность, (Гкал/час) | Присоединенная нагрузка (Гкал/час) | Резерв мощности, Гкал/час | Кол-во котлов | Дымовая труба, H, D, шт | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исполнении), м | Диаметр ТС, мм | Количество запорной арматуры, шт
1 | Котельная АМК-400 Администрации МР "Куйбышевский район" | Калужская обл., Куйбышевский р-н., п. Бетлица, ул. Новосибирская 13-б | 2006 | SUPER RAC 230 | 0.40067 | 0.2386 | 0.16207 | 2 | 0,325м, 18м, 1шт | 172.3 | 57-89 | 14
2 | Котельная АМК-200 Д/сад "Василек" | Калужская обл., Куйбышевский р-н., п. Бетлица, ул. Новосибирская 22а | 2006 | GALAXIA 2F 105 | 0.36008 | 0.0846 | 0.27548 | 2 | 0,25м, 15м, 1шт | 89.1 | 76 | 2
3 | Котельная Закрутовской МСОШ | Калужская обл., Куйбышевский р-н., с. Закрутое, д25 | 2007 | MIGHTI THERM 1200 | 0.48974 | 0.2608 | 0.22894 | 2 | 0,325м, 15м, 1шт | 280.9 | 57-89 | 8
4 | Котельная АМК-200 Мокровской МСОШ | Калужская обл., Куйбышевский р-н., с. Мокрое, ул. Центральная д. 40а | 2007 | MIGHTI THERM 715 | 0.29164 | 0.1465 | 0.14514 | 2 | 0,325м, 15м, 1шт | 214 | 57-76 | 18
5 | Котельная Куйбышевской ЦРБ п. Бетлица | Калужская обл., Куйбышевский р-н., п. Бетлица, ул. Ленина, д.2в | 2011 | Ljgaho -Buderus 3 шт. SK645-400kW | 1.215 | 0.3391 | 0.8759 | 3 | 0,325м, 15м, 1шт | 372 | 57-100 | 46
6 | Котельная Бетлицкой МСОШ | Калужская обл., Куйбышевский р-н., п. Бетлица, пер. Школьный,1а | 2011 | gasdevice 422 свs-02-001 КВ2,0Г (№020.10.006 и № 020.10.007) | 0.648 | 0.17 | 0.478 | 2 | 0,4м, 15м, 1шт | 95 | 57-89 | 4
7 | ФОК | Калужская обл. Куйбышевский р-н п.Бетлица ул.Новосибирская – 11а | 2012 | Ljgaho -Buderus Р-6Вар 120гр.С SK645-500kW | 0.436 | 0.2143 | 0.2217 | 2 | 0,4м, 18м, 1шт | 223 | 76-100 | 8
8 | Котельная Бетлицкой школы-интернат | Калужская обл., Куйбышевский р-н., п. Бетлица, ул. Новосибирская 20-а/3 | 2011 | Ljgaho -Buderus 1-SK645-600kW 2й-SK645-400kW | 0.648 | 0.3308 | 0.3172 | 2 | 0,25м, 15м, 1шт | 153.25 | 40-108 | 2
9 | Котельная Бутчинской МСОШ | Калужская обл., Куйбышевский р-н., с. Бутчино, ул. Школьный,11 | 1976 | НР-18 (заменен в 2006) | 0.436 | 0.1388 | 0.2972 | 2 | 0,25м, 15м, 1шт | 295.1 | 57-89 | 10
10 | Котельная Кузьминичской МСОШ | Калужская обл., Куйбышевский р-н., д. Кузьминичи, ул. Центральная ,3 | 1980 | НР-18 (заменен в 2006) | 0.498 | 0.1049 | 0.3931 | 2 | 0,5м, 22м, 1шт | 80 | 80 | 2